无线激光条码阅读器与无线接收器出厂时已经配对完毕，一般情况下用户不需要再配对，如果受到环境无线信号影响时请重新配对无线信道，将无线接收器插入电脑，10s内按以下步骤配对（超出10S后需拔出来后再重新插入），10s内无线接收器指示灯常亮，10s后指示灯闪烁，操作步骤如下：

第一步：进入设置

第二步：初始化设置

第三步：无线模式

第四步：保存退出

第五步：通道设置                                                     注：扫描枪是无线模式—不按按键会休眠，前面四步不用扫“只扫描五、六步”

第六步：设置参数（配对成功有五声响声）